## Vabs
| PSS/E | GridCal | Power Factory
1 | 1.06 | 1.06 | 1.06
2 | 1.045 | 1.045 | 1.045
3 | 1.01 | 1.01 | 1.01
4 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177
5 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195
6 | 1.07 | 1.07 | 1.07
7 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615
8 | 1.09 | 1.09 | 1.09
9 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559
10 | 1.051 | 1.051 | 1.051
11 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0569
12 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0552
13 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504
14 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355

## Vang
| PSS/E | GridCal | Power Factory
1 | 0 | 0 | 0
2 | -0.086963 | -0.086963 | -0.086962
3 | -0.22209 | -0.22209 | -0.22209
4 | -0.17999 | -0.17999 | -0.17999
5 | -0.15313 | -0.15313 | -0.15313
6 | -0.2482 | -0.2482 | -0.2482
7 | -0.23317 | -0.23317 | -0.23317
8 | -0.23317 | -0.23317 | -0.23317
9 | -0.26073 | -0.26073 | -0.26073
10 | -0.2635 | -0.2635 | -0.2635
11 | -0.25815 | -0.25815 | -0.25814
12 | -0.26312 | -0.26312 | -0.26312
13 | -0.26453 | -0.26453 | -0.26453
14 | -0.27984 | -0.27984 | -0.27984

## Pbranch
| PSS/E | GridCal | Power Factory
1_2_1 | 156.8829 | 156.8829 | 156.8828
1_5_1 | 75.5104 | 75.5104 | 75.5103
2_3_1 | 73.2376 | 73.2376 | 73.2376
2_4_1 | 56.1315 | 56.1315 | 56.1315
2_5_1 | 41.5162 | 41.5162 | 41.5162
3_4_1 | -23.2857 | -23.2857 | -23.2857
4_5_1 | -61.1582 | -61.1582 | -61.1582
6_11_1 | 7.3533 | 7.3533 | 7.3533
6_12_1 | 7.7861 | 7.7861 | 7.7861
6_13_1 | 17.748 | 17.748 | 17.7481
7_8_1 | 2.6368e-14 | 4.5103e-14 | -0.00011229
7_9_1 | 28.0742 | 28.0742 | 28.0743
9_10_1 | 5.2276 | 5.2276 | 5.2276
9_14_1 | 9.4264 | 9.4264 | 9.4264
10_11_1 | -3.7853 | -3.7853 | -3.7853
12_13_1 | 1.6143 | 1.6143 | 1.6143
13_14_1 | 5.6439 | 5.6439 | 5.6439
4_7_1 | 28.0742 | 28.0742 | 28.0742
4_9_1 | 16.0798 | 16.0798 | 16.0798
5_6_1 | 44.0873 | 44.0873

## Qbranch
| PSS/E | GridCal | Power Factory
1_2_1 | -20.4043 | -20.4043 | -20.4044
1_5_1 | 3.855 | 3.855 | 3.8549
2_3_1 | 3.5602 | 3.5602 | 3.5601
2_4_1 | -1.5504 | -1.5504 | -1.5505
2_5_1 | 1.171 | 1.171 | 1.1709
3_4_1 | 4.4731 | 4.4731 | 4.4731
4_5_1 | 15.8237 | 15.8236 | 15.8238
6_11_1 | 3.5605 | 3.5605 | 3.5604
6_12_1 | 2.5034 | 2.5034 | 2.5034
6_13_1 | 7.2166 | 7.2166 | 7.2164
7_8_1 | -17.163 | -17.163 | -17.1629
7_9_1 | 5.7787 | 5.7787 | 5.7785
9_10_1 | 4.2191 | 4.2191 | 4.2192
9_14_1 | 3.61 | 3.61 | 3.6099
10_11_1 | -1.6151 | -1.6151 | -1.615
12_13_1 | 0.75396 | 0.75396 | 0.75393
13_14_1 | 1.7472 | 1.7472 | 1.7471
4_7_1 | -9.6811 | -9.6811 | -9.6812
4_9_1 | -0.42761 | -0.42761 | -0.4277
5_6_1 | 12.4707 | 12.4707

## Power Factory raw results
Modules
1 BUS 1 | 1.06 | 0 | 0
2 BUS 2 | 1.045 | -4.9826 | -0.086962
3 BUS 3 | 1.01 | -12.7251 | -0.22209
4 BUS 4 | 1.0177 | -10.3129 | -0.17999
5 BUS 5 | 1.0195 | -8.7738 | -0.15313
6 BUS 6 | 1.07 | -14.2209 | -0.2482
7 BUS 7 | 1.0615 | -13.3596 | -0.23317
8 BUS 8 | 1.09 | -13.3596 | -0.23317
9 BUS 9 | 1.0559 | -14.9385 | -0.26073
10 BUS 10 | 1.051 | -15.0973 | -0.2635
11 BUS 11 | 1.0569 | -14.7906 | -0.25814
12 BUS 12 | 1.0552 | -15.0756 | -0.26312
13 BUS 13 | 1.0504 | -15.1563 | -0.26453
14 BUS 14 | 1.0355 | -16.0336 | -0.27984
Lines
lne_1_2_1 | 156.8828 | -20.4044
lne_1_5_1 | 75.5103 | 3.8549
lne_2_3_1 | 73.2376 | 3.5601
lne_2_4_1 | 56.1315 | -1.5505
lne_2_5_1 | 41.5162 | 1.1709
lne_3_4_1 | -23.2857 | 4.4731
lne_4_5_1 | -61.1582 | 15.8238
lne_6_11_1 | 7.3533 | 3.5604
lne_6_12_1 | 7.7861 | 2.5034
lne_6_13_1 | 17.7481 | 7.2164
lne_7_8_1 | -0.00011229 | -17.1629
lne_7_9_1 | 28.0743 | 5.7785
lne_9_10_1 | 5.2276 | 4.2192
lne_9_14_1 | 9.4264 | 3.6099
lne_10_11_1 | -3.7853 | -1.615
lne_12_13_1 | 1.6143 | 0.75393
lne_13_14_1 | 5.6439 | 1.7471
Transformers2
trf_4_7_1 | 28.0742 | -9.6812
trf_4_9_1 | 16.0798 | -0.4277